## Выборка ТН
Выборка технологических нарушений,
произошедших на обьектах ЖКХ
Московской области с 8 по 14 декабря 2014 года
№ п/п | Муниципальный район | Информация и принятые меры | Сведения о завершении АВР | Продолжит. АВР (час., мин.)
1 | Балашиха г.о. | 08.12.2014 с 9.50 из-за утечки в теплосети (d=100) прерывалось отопление 2 МКД (9-10эт., 800 чел.) по ул. Ленина. Ориентировочный срок устранения 13.00. Работала бригада ООО "ТСБ".Температура наружного воздуха:-5°С. | 08.12.2014 в 11.20 отопление восстановлено. | 1 час 30 мин.
2 | Балашиха г.о. | 09.12.2014 с 20.30 из-за утечки на водопровод. сети (d=250) прерывалось хвс 3 МКД (5-эт., 400 чел.) по ул. Советская. С 03.00 10.12 в ходе проведения работ отключалось хвс 65 МКД (ок. 20 тыс. чел) в мкр-не Балашиха-1. В том числе без хвс и гвс оставались 30 МКД. Ориентировочный срок устранения 07.00 10.12. Работала бригада ООО "Водоканал". | 10.12.2014 в 05.40 хвс и гвс восстановлены. | 9 час.10 мин.
3 | Балашиха г.о. | 10.12.2014 с 18.35 из-за утечки в теплосети (d=150) прерывалось гвс 6 МКД (1870 чел.) по ул. Пионерской. Ориентировочный срок устранения 20.00. Работала бригада ЖСК "Мир". | 10.12.2014 в 19.50 гвс восстановлено. | 1 час 15 мин.
4 | Дубна г.о. | 08.12.2014 с 13.00 из-за порыва водопр.сети (d=100мм) прерывалось хвс 3 МКД (2-эт., 70 чел.), 5 ж.д. ч.с. по ул. Тверская. Ориентировочный срок устранения 19.00. Работала бригада ПК "Водоканал". | 09.12.2014 в 18.00 хвс восстановлено. | 29 час. 00 мин.
5 | Звенигород г.о. | 11.12.2014 в 10.00 из-за утечки на водопровод. сети прерывалось хвс дет. сада «Солнышко», 11 МКД (950чел.), также останавливалась работа котельной МПМК (не было подпитки). В результате ограничивалось отопление и гвс в 24 МКД (3 тыс. чел.) мкр-на «Восточный». Ориентировочный срок устранения - 17.00. Работала бригада ООО "Звенигородский городской водоканал". | 11.12.2014 в 15.30 водоснабжение и отопление восстановлены. | 5 час.30 мин.
6 | Ивантеевка г.о. | 08.12.2014 с 8.00 из-за утечки на водопр. сети (d=219) прерывалось хвс 5 МКД (1200 чел) по ул. Толмачева. Ориентировочный срок устранения 13.00. Работала бригада МУП "Водоканал". | 08.12.2014 в 16.30 хвс восстановлено. | 8 час. 30 мин.
7 | Котельники г.о. | 10.12.2014 в 17.25 из-за авар. повреждения кабельных линий, остановлен ЦТП в мкр. Белая Дача, без гвс, хвс и отопления оставались 2 МКД (800 чел.) . Работала бригада ООО "Гарант Энерго". | 11.12.2014 в 2.00 эл. снабж. ЦТП, хвс и гвс МКД восстановлены. | 8 час. 35 мин.
8 | Красногорский м.р. | 09.12.2014 с 09.30 из-за утечки на водопровод. сети (d=100) прерывалось хвс 18 домов ч/сектора (43 чел.) по ул. Лермонтова и Свердлова в г.п. Красногорск. Ориентировочный срок устранения 14.00. Работала бригада ОАО "Водоканал". | 09.12.2014 в 14.00 хвс восстановлено. | 4 час.30 мин.
9 | Красногорский м.р. | 09.12.2014 с 10.20 из-за утечки на водопровод. сети (d=100) прерывалось хвс 22 домов ч/сектора (74 чел.) по ул. Осипенко в г.п. Красногорск. Организован подвоз воды. Ориентировочный срок устранения 15.00. Работала бригада ОАО "Водоканал". | 09.12.2014 в 14.30 хвс восстановлено. | 4 час.10 мин.
10 | Красногорский м.р. | 12.12.2014 в 13.20 произошло КЗ кабеля 6 кВ. Прерывалось эл.снабжение котельной. Без отопления и гвс 15 МКД (2-5эт., 2400 чел.), школа в г.п. Нахабино. Ориентировочный срок устранения 14.30. Работала бригада ОАО "ИСК". Температура наружного воздуха:-1°С. | 12.12.2014 в 14.15 эл.снабжение, отопление гвс восстановлены. | 0 час. 55 мин.
11 | Красногорский м.р. | 12.12.2014 с 18.00 из-за ремонта канализационного колектора (d=600) прерывалось гвс 47 МКД (5-9эт., 5000 чел.) в г.п. Нахабино. Ориентировочный срок устранения 18.00 13.12.14. Работала бригада ООО "Инженерные сети". | 13.12.2014 в 15.20 гвс восстановлено. | 21 час. 20 мин.
12 | Красногорский м.р. | 14.12.2014 с 08.00 из-за утечки в теплосети отключалась котельная №1 в г.п. Красногорск. Прерывалось отопление и гвс 45 МКД (ок. 5000 чел.). Ориентировочный срок устранения 15.00. Работала бригада ОАО "Красногорская теплосеть".Температура наружного воздуха:+1°С | 14.12.2014 в 12.30 отопление и гвс восстановлены. | 4 час. 30 мин.
13 | Можайский м.р. | 09.12.2014 в 21.00 экскаватором поврежден водопровод (d=100) в д. Клементьево. Прерывалось хвс 1 МКД (5-эт., 250 чел.) и дет. сада. 10.12.2014 на время проведения работ подвоз воды в дет. сад и жителям был организован. Работала бригада ОАО "ФПЛК". Ориентировочный срок устранения 13.00. | 10.12.2014 в 13.20 хвс восстановлено. | 16 час. 20 мин.
14 | Можайский м.р. | 10.12.2014 с 10.15 из-за утечки в теплосети прерывалось отопление и гвс 18 МКД (845 чел.) в п. Кр. Балтиец г.п. Можайск. Ориентировочный срок устранения 18.00. Работала бригада ОАО "ФПЛК". Температура наружного воздуха:-1°С. | 10.12.2014 в 17.30 отопление и гвс восстановлены. | 7 час.15 мин.
15 | Можайский м.р. | 10.12.2014 в 10.20 произошел порыв водопр.сети (d=250) в п. Строитель г.п. Можайск. Прерывалось хвс 21 МКД ( 2356 чел.) и дет. сада. Работала бригада ОАО "ФПЛК". | 10.12.2014 в 14.30 хвс восстановлено. | 4 час. 10 мин.
16 | Наро-Фоминский м.р. | 08.12.2014 в 9.30 произошло КЗ кабеля 10 кВ. Прерывалось эл.снабжение котельной. Без отопления и гвс оставались 2 МКД (2-5эт., 120 чел.) в д Петровское г.п. Калининец . Ориентировочный срок устранения 12.00. Работала бригада ОАО "Оборонэнерго". Температура наружного воздуха:-5°С. | 08.12.2014 в 13.25 эл.снабжение, отопление и гвс восстановлены. | 3 час. 55 мин.
17 | Наро-Фоминский м.р. | 08.12.2014 в 17.55 произошло КЗ кабеля 10 кВ. Прерывалось эл.снабжение 3 котельных, 2 ВЗУ . Без отопления, хвс и гвс оставались 70 МКД (2-5эт., 13000 чел.) школа, дет. сад, поликлиника в г.п. Калининец . Ориентировочный срок устранения 22.00. Работала бригада ОАО "Оборонэнерго". Температура наружного воздуха:-5°С. | 08.12.2014 в 19.00 эл.снабжение, отопление, хвс и гвс восстановлены. | 1 час 05 мин.
18 | Озерский м.р. | 08.12.2014 с 11.00 из-за порыва водопр.сети (d=100) прерывалось хвс 1 МКД (5-эт., 400 чел.), дет. Сада в мкр-не №1 г.п. Озеры. Ориентировочный срок устранения 18.00. Работала бригада ОАО "Тепловод". | 08.12.2014 в 13.00 хвс восстановлено. | 2 час. 00 мин.
19 | Пушкинский м.р. | 09.12.2014 с 17.00 из-за неисправности задвижки в водопровод. сети прерывалось хвс и гвс 15 МКД (5-эт., ок. 3000 чел), 2 д\садов в г.п. Пушкино. 2 котельные работали только на отопление. Ориентировочный срок устранения 21.00. Работала бригада МУП "Водоканал". | 09.12.2014 в 20.10 хвс и гвс восстановлены. | 3 час. 10 мин.
20 | Пушкинский м.р. | 11.12.2014 с 8.30 на время проведения работ по замене задвижки на водопр. сети (d=300) прерывалось хвс 38 МКД (2-5-эт., ок.7000 чел) в п. Софрино-1. Ориентировочный срок устранения 15.00. Работала бригада МУП "Пушкинский "Водоканал". | 07.12.2014 в 21.15 хвс восстановлено. | 12 час. 45 мин.
21 | Раменский м.р. | 08.12.2014 в 19.20 произошло КЗ на ТП. Прерывалось эл.снабжение ВЗУ. Без хвс оставались 7 МКД (5-9эт., 600 чел.) в г.п. Быково. Ориентировочный срок устранения 21.30. Работала бригада "РЭС". | 08.12.2014 в 22.20 эл.снабжение, хвс восстановлены. | 3 час. 00 мин.
22 | Солнечногорский м.р. | 08.12.2014 с 17.40 из-за выхода из строя глубиного насоса на ВЗУ прерывалось хвс 34 МКД (2-5эт., 9700 чел.) в п. Кресты г.п. Солнечногорск. Ориентировочный срок устранения 23.00. Работала бригада ОАО "ЭКСР". | 08.12.2014 в 18.30 хвс восстановлено. | 0 час. 50 мин.
23 | Щелковский м.р. | 10.12.2014 с 22.30 из-за порыва теплосети прерывалось отопление и гвс 5 МКД (530 чел.) в г.п. Загорянский. Работала бригада Загорянской службы ЖКХ. Температура наружного воздуха: -1°С. | 11.12.2014 в 12.50 гвс и отопление восстановлены. | 14 час. 20 мин.
| Оперативный дежурный |  | С.В. Леонидов